Опросный лист для заказа ячеек КРН-IV-10 (пункт секционирования)

| № п/п | Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Схема главных цепей | 1-стороннее питание | 2-стороннее питание |
| 2. | Номер схемы главных цепей |  |  |
| 3. | Номинальное напр., кВ | 6 | 10 |  |  |
| 4. | Номинальный ток, А | 630 | 1000 |  |  |
| 5. | Исполнение ввода | воздух/кабель/шина кабель |  |  |
|  | Исполнение вывода | воздух/кабель/шина кабель |  |  |
| 6. | Тип вакуумного выключателя или выключателя нагрузки | ВВ/AST-10-20/630 |  |  |
|  |  | ВВ/TEL-10-20/630 |  |  |
|  |  | ВВТ, ВБП, ВВУ-СЭЩ |  |  |
|  |  | ВНАзп-10/630-20 (зп) |  |  |
| 7. | Шинный разъединитель | РВЗ-10/630 |  |  |
| 8. | Линейный разъединитель | РВЗ-10/630 |  |  |
| 9. | Опер. напр. цепей управл., В | ~220 |  |  |
| 10. | Опер. напр. питания РЗА, В | =220 | ~220 |  |  |
| 11. | Тр-р напряжения (ТН) | 3хЗНОЛ |  |  |
| 12. | Тр-р собствен. нужд (ТСН) | ОЛС-1,25 |  |  |
| 13. | Предохранитель (для ВНА) | ПКТ-101, 102, 103 |  |  |
| 14. | Тр-р тока: коэф. тр-ции, кл. точности, количество кол-во | ТОЛ -10 |  |  |
| 15. | Счётчик | Меркурий 230 ART00 ХХХХ |  |  |
|  |  | СЭТ-4ТМ.02М.ХХ |  |  |
| 16. | Тр-р тока нулев. посл-ти | ТЗЛМ | ТЗРЛ |  |  |
| 17. | Тип микропроцессорной защиты (REST.02, Орион-РТЗ, Сириус-2Л-К, БМРЗ-101-ПС, …) |  |  |
| 18. | Токовые реле (указать номинал) | МТЗ |  |  |
|  |  | Отсечка (ТО) |  |  |
|  |  | ЗЗН (ОЗЗ) ЗЗН-1 |  |  |
|  |  | ЗМН ЗЗН-1 |  |  |
| 19. | Ограничение нагрузки (перегрузка) |  |  |
| 20. | АПВ | 1-кратн. | 2-кратн. |  |  |
| 21. | Ограничители перенапряжений (ОПН) РВО ОПН |  |  |
| 22. | Количество и сечение кабеля |  |  |
| 23. | Обогрев (ПЭТ-9 с ДТКБ-48) |  |  |
| 24. | Количество заказываемых ячеек |  |  |
| 25. | Штатно устанавливаемое оборудование | Уплотнители дверей, внутренние замки |
| 26. | Дополнительно заказываемое оборудование |  |
| 27. | Сроки изготовления |  |
| 28. | Данные заказчика | Наименование объекта |  |
|  |  | Заказчик и его адрес |  |