Опросный лист к заказу ЯВП-6(10) УХЛ1

(Ячейка высоковольтная приключательная)

| Ввод 6(10) кВ | Воздушная ЛЭП |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кабельная сеть | С разделкой в ЯВП |  |
|  |  | Штепсельный разъём |  |
|  | Комбинированный |  |
| Вывод 6(10) кВ | Воздушная ЛЭП |  |
|  | Кабельная сеть | С разделкой в ЯВП |  |
|  |  | Штепсельный разъём |  |
|  | Нет |  |
| Характер нагрузки | Двигатель |  |
|  | Силовой трансформатор: ТСКС-4; 10; 16; 25; 40; 63 |  |
|  | Группа соединений обмоток трансформатора |  |
|  | Количество отходящих линий и их нагрузки |  |
| Параметры нагрузки | Номинальный ток, А. | Вывод№1 |  |
|  |  | Вывод №2 |  |
|  |  | Вывод №3 |  |
|  |  | Вывод №4 |  |
|  |  | Вывод №5 |  |
| Номинальное напряжение, В | 220 |  |
|  | 380 |  |
| Аппарат защиты от токов утечки АРГУС | Да |  |
|  | Нет |  |
| Управление вторичной цепью | Ручное |  |
|  | Автоматическое с помощью фотореле |  |
| Счётчик электрической энергии |  |
| Другие требования |  |